（地下室北楼种质资源库与人工气候室）技术参数

| 名称 | 房号 | 数量（间） | 面积（m2） | 温度范围 （℃） | 湿度范围 | 照度 | 需求 人员 | 需求 间数 | 需求总面积（m2） | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种质资源库 | N1-1 | 1 | 64 | +0～+10 | 60-90%RH |  |  |  |  |  |
|  | N5-1、N5-2 | 2 | 64.8 | +0～+15 | 40-90%RH |  | 张参 | 1 | 22 | 135xxxxxxxx |
|  | N3-1 | 1 | 62.7 | -20～+10 | ≤45%RH |  |  |  |  |  |
|  | N7-1、N7-2、N7-3、N2-1、N4-1、N6-1、N8-1、N10-1、N12-1、N14-1、N16-1、N18-1、N20-1、N22-1、N24-1 | 15 | 253.3 | 0～+10 | ≤45%RH |  | 李参 | 2 | 35 |  |
| 冷库 | N9-1、N9-2、N9-3、N9-4、N9-5、N9-6、N9-7、N9-8、N11-1、N11-2、N11-3、N11-4 | 12 | 73.8 | -5～+5 | 85-90%RH |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 31 | 518.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培养架型人工气候室 | N30-2 | 1 | 10.9 | -10～45 | 60-90%RH | 灯下20cm光照度＞8000LUX |  |  |  |  |
|  | N13-1、N13-2、N15-1、N15-2、N26-1、N26-2、N28-1、N28-2、N30-1、 | 9 | 104.1 | 0～45 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 10 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 44 | 633.6 |  |  |  |  |  |  |  |

（地下室南楼人工气候室）技术参数

| 名称 | 房号 | 数量（间） | 面积（m2） | 温度范围 （℃） | 湿度范围 | 照度 | 需求 人员 | 需求 间数 | 需求总面积（m2） | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培养架型人工气候室 | Z9-1、Z9-2、Z9-3、Z11-1、Z11-2、Z11-3、 | 6 | 90 | 10～45℃ | 60-90%RH | 灯下20cm光照度＞8000LUX |  |  |  |  |
|  | Z13-1、Z13-2、Z15-1、Z15-2、Z17-1、Z17-2、Z19-1、Z19-2、Z21-1、Z21-2、Z23-1、Z23-2 | 12 | 138 | 10～45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | Z2-1、Z2-2、Z4-1、Z4-2、Z6-1、Z6-2、Z8-1、Z8-2、Z10-1、Z10-2、 | 10 | 120 | 18～45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | Z12-1、Z14-1、Z16-1、Z18-1、Z20-1、Z22-1、Z24-1、Z26-1、Z28-1、Z30-1、Z32-1 | 11 | 112.2 | 18～45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 顶置光源型人工气候室 | Z1-1、Z1-2、Z1-3 | 3 | 45 | 10～45℃ |  | 灯下900cm光照度＞35000LUX |  |  |  |  |
|  | Z3-1、Z3-2、Z3-3、Z5-1、Z5-2、Z5-3、Z7-1、Z7-2、Z7-3 | 9 | 135 | 18～45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 51 | 640.2 |  |  |  |  |  |  |  |